**Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка по факту разлива нефтепродуктов на станции переработки**

Прокуратурой Октябрьского района по поручению прокуратуры области проведена проверка по факту разлива нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции.

Установлено, что авария произошла 7 марта 2021 года в утреннее время в с. Екатеринославка.

В результате разгерметизации запорной арматуры произошла утечка нефтепродуктов, угрозы выхода розлива за пределы объекта нет.

По результатам проверки прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении контроля за качеством поставленного оборудования, недостаточном владении персоналом организации навыками осмотра нефтехранилищ.

В целях выявленных нарушений генеральному директору ООО «Транснефть-Дальний Восток» прокурором района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено. Юридическим лицом усилен контроль за состоянием оборудования при его поставке и ежедневной работе, проведены дополнительные проверки оборудования, приняты меры по повышению квалификации работников.

По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечено 3 работников организации, в отношении 9 сотрудников руководством организации принято решение о депремировании.